Title: Цены на монтаж Инжсетьстрой 2014
Subject: Прайс-лист
Author: ccm-service.ru
Last saved by: Демонстрационная версия
Company: Функциональность ограничена

Прайс-лист на работы по монтажу септиков, дренажа, ливневой канализации ООО "Инжсетьстрой" 2014 года.

Работы | Ед. изм. | Стоимость работ, руб.
Монтаж канализации для частного дома
Монтаж плиты-якоря | Укладка на дно котлована металлической рамы, привязка проушин из синтетического материала, заливка цементом | шт. | 3 200
Монтаж септика-отстойника 2 куб.м | Установка септика на плиту-якорь в котловане, привязка тросом к плите, подсоединение канализационных труб, заполнение водой | шт. | 10 000
Монтаж септика-отстойника 3 куб.м | Установка септика на плиту-якорь в котловане, привязка тросом к плите, подсоединение канализационных труб, заполнение водой | шт. | 12 000
Монтаж септика-отстойника 4 куб.м | Установка септика на плиту-якорь в котловане, привязка тросом к плите, подсоединение канализационных труб, заполнение водой | шт. | 14 000
Монтаж системы SL-BIO-UNO 4M | Установка системы  на плиту-якорь, привязка тросом к плите, подсоединение канализационной трубы, монтаж дренажной трубы, заполнение водой  отстойника, подсоединение электричества, пуск и наладка подачи воздуха в системе | шт. | 11 500
Монтаж системы SL-BIO-DUO 6M | Установка системы  на плиту-якорь, привязка тросом к плите, подсоединение канализационной трубы, монтаж дренажной трубы, заполнение водой  отстойника, подсоединение электричества, пуск и наладка подачи воздуха в системе | шт. | 12 500
Монтаж системы GR 05 (биофильтр) | Установка системы  на плиту-якорь, привязка тросом к плите, подсоединение канализационной трубы, монтаж дренажной трубы | шт. | 8 500
Монтаж системы GR 05S “Камень” | Установка системы на горловину отстойника, монтаж электрики, пуск и наладка насоса в системе | шт. | 15 000
Монтаж системы GR IISI-6 | Установка системы  на плиту-якорь, привязка тросом к плите, подсоединение канализационной трубы, монтаж дренажной трубы, заполнение водой  отстойника, подсоединение электричества, пуск и наладка насоса в системе | шт. | 17 000
Монтаж системы GR 15 (биофильтр) | Установка системы на плиту-якорь или в кессоне на пол, привязка тросом к плите, подсоединение канализационной трубы корректировка биофильтра | шт. | 16 000
Монтаж системы GR 20 (биофильтр) | Установка системы на плиту-якорь или в кессоне на пол, привязка тросом к плите, подсоединение канализационной трубы корректировка биофильтра | шт. | 18 000
Монтаж BioStone 50 | Установка системы  на плиту-якорь, привязка тросом к плите, подсоединение канализационной трубы, монтаж дренажной трубы, заполнение водой  отстойника, подсоединение электричества, пуск и наладка насоса в системе | шт. | 21 000
Монтаж BioStone 200 | Установка системы  на плиту-якорь, привязка тросом к плите, подсоединение канализационной трубы, монтаж дренажной трубы, заполнение водой  отстойника, подсоединение электричества, пуск и наладка насоса в системе | шт. | 45 000
Монтаж BioStone 50 + ChemStone 50 | Установка системы  на плиту-якорь, привязка тросом к плите, подсоединение канализационной трубы, монтаж дренажной трубы, заполнение водой  отстойника, подсоединение электричества, пуск и наладка насосов и электроники в системе | шт. | 42 000
Монтаж BioStone 200 + ChemStone 200 | Установка системы  на плиту-якорь, привязка тросом к плите, подсоединение канализационной трубы, монтаж дренажной трубы, заполнение водой  отстойника, подсоединение электричества, пуск и наладка насосов и электроники в системе | шт. | 78 000
Монтаж BioStone 250 + ChemStone 250 | Установка системы  на плиту-якорь, привязка тросом к плите, подсоединение канализационной трубы, монтаж дренажной трубы, заполнение водой  отстойника, подсоединение электричества, пуск и наладка насосов и электроники в системе | шт. | 85 000
Монтаж системы Uponor-Bio 5 (биохимическая порционная очистка) | Установка системы  на плиту-якорь, привязка тросом к плите, подсоединение канализационной трубы, монтаж дренажной трубы, заполнение водой  отстойника, подсоединение электричества, пуск и наладка электронного блока в системе | шт. | 23 000
Монтаж системы Uponor-Bio 10 (биохимическая порционная очистка) | Установка системы  на плиту-якорь, привязка тросом к плите, подсоединение канализационной трубы, монтаж дренажной трубы, заполнение водой  отстойника, подсоединение электричества, пуск и наладка электронного блока в системе | шт. | 30 000
Монтаж системы Uponor-Bio 15 (биохимическая порционная очистка) | Установка системы  на плиту-якорь, привязка тросом к плите, подсоединение канализационной трубы, монтаж дренажной трубы, заполнение водой  отстойника, подсоединение электричества, пуск и наладка электронного блока в системе | шт. | 40 000
Замена фильтра GR 05 | Выемка и утилизация старого фильтра, промывка емкости, установка нового фильтра | шт. | 11 000
Замена фильтра GR 15 | Выемка и утилизация старого фильтра, промывка емкости, установка нового фильтра | шт. | 22 500
Замена фильтра GR 20 | Выемка и утилизация старого фильтра, промывка емкости, установка нового фильтра | шт. | 24 500
Монтаж канализационной трубы 110 | Засыпка песчаной подушки, монтаж трубы на подушке по уклону | м/п | 200
Монтаж фасонных частей 110 | Подсоединение отводов, муфт и тройников к канализационной трубе | шт. | 180
Укладка утеплителя | Распилка плит утеплителя вдоль и укладка их над трубой в виде “П” с засыпкой пространства между трубой и утеплителем песком | м/п | 150
Монтаж ревизионного колодца | Сборка и установка колодца с подсоединением канализационных труб | шт. | 1 550
Монтаж КНС с одним насосом Grundfos | Монтаж ЖБИ колец, гидроизоляция колодца, монтаж направляющих для насоса, навеска насоса, подсоединение отводящей трубы, монтаж сантехарматуры, установка пуск и наладка шкафа управления, подвод электрокабелей | шт. | 35 000
Монтаж КНС с двумя насосами Grundfos | Монтаж ЖБИ колец, гидроизоляция колодца, монтаж направляющих для насоса, навеска насоса, подсоединение отводящей трубы, монтаж сантехарматуры, установка пуск и наладка шкафа управления, подвод электрокабелей | шт. | 47 000
Монтаж колодца ЖБИ | Установка кольца на место, выемка земли, зачеканка стыков между кольцами | 1 кольцо | 2 500
Гидроизоляция | Заделка трещин раствором, обмазка стен полимерным составом Гидростоп | 1 м^2 | 1 100
Монтаж сборного колодца Pihakaivo | Засыпка песчаной подушки, сборка и установка колодца, подсоединение к канализационной трубе вывод трубы ПНД от насоса | шт. | 4 600
Монтаж насоса | Подвеска насоса в колодце,  подсоединение к отводящей трубе, подключение насоса к электрокабелю, прокладка электрокабеля до ввода в дом и подсоединение к щитку предохранителей | шт | 3 000
Монтаж отводящей трубы | Укладка трубы с обратным уклоном либо в виде “Домика” в траншею до выпуска на рельеф | м/п | 120
Монтаж ливневой и дренажной системы канализации
Монтаж ливневой канализации | Прокладка труб, фасонных частей, установка дождеприемной воронки | м/п | 1 200
Монтаж ливневой канализации | Прокладка труб, фасонных частей, установка дождеприемника с чугунной решеткой | м/п | 2 400
Монтаж пристенного дренажа | Прокладка дренажной трубы в щебеночном слое, в геотекстиле | м/п | 1 900
Монтаж поверхностного дренажа | Прокладка дренажной трубы в песчаном слое | м/п | 750
Монтаж дренажного колодца | Сборка и установка дренажного колодца, подсоединение его к дренажным трубам | шт. | 2 000
Монтаж обратного клапана | Установка клапана на трубе | шт. | 1 500
Монтаж системы водоснабжения частного дома
Монтаж точки водоснабжения | Подводка горячей и холодной воды к потребителю, крепление водорозеток (без установки сантехники) | шт. | 2 500
Монтаж коллекторного шкафа водоснабжения с коллектором на 3-4 отвода | Установка шкафа (встроенного или навесного), монтаж коллектора горячего и холодного водоснабжения, подсоединение к трубопроводам | шт. | 4 700
Монтаж коллекторного шкафа  водоснабжения с коллектором на 5-7 отводов | | шт. | 5 800
Монтаж коллекторного шкафа  водоснабжения с коллектором на 8 и более отводов | | шт. | 6 900
Монтаж магистральных трубопроводов (стояков) - полипропилен, металлопласт | Прокладка труб диаметром 25 - 50 мм, с выполнением поэтажных отводов (пайка, резьбовые и прессовые соединения) | м/п | 170
Утепление трубопроводов | Монтаж трубчатого утеплителя на трубопроводы водоснабжения | м/п | 24
Гидравлические испытания | Заполнение водой и испытание давлением | за точку | 450
Монтаж системы водоснабжения частного дома
Бурение скважины на воду | Цена  в зависимости от района | м/п | 2 200
Монтаж кессона (металл, пластик) | Установка кессона в котлован на скважину, обварка горловины | шт. | 6 000
Монтаж кессона (ЖБИ) | Установка бетонных колец, заливка дна, установка крышки и люка | шт. | 5 000
Обустройство скважины | Монтаж скважинного насоса, оголовка на скважину, запорной арматуры | шт. | 35 000
Прокладка трубы | Прокладка трубы от скважины до дома | м/п. | 200
Ввод водопровода в дом | Ввод трубы внутрь дома, установка расширительного бака, управляющей и запорной арматуры | шт. | 10 000

    E-mail director@ccm-service.ru. Тел. +7 (495) 465-6342, +7 (910) 478-4927.